## U10.2 Regali i stalaže
Tehnička specifikacija-Ponudbeni troškovnik za nabavu regala i stalaža - GRUPA 10.2
Predmet nabave: Nabava uredskog namještaja i opreme
Grupa 2: Regali i stalaže
A | B | C | D | E | F | G=CxF | H
Rd.br | Specifikacija tražene opreme | Količina | Ponuđene karakteristike DA/ NE/ JEDNAKOVRIJEDNO | Napomena ponuditelja | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Cijena u HRK (bez PDV-a) | Ocjena Naručitelja Popunjava Naručitelj
1. | Regali Arhive | 7 |  |  | 0 | 0
Regali arhive koji moraju u cijelosti biti izrađeni od čeličnog lima, zaštićeni plastifikacijom ili jednakovrijedno u boji RAL 7038, montirani sa ukrutama. Bočna stranica poličnog regala (vertikalni nosači) mora se sastojati od dva pravokutna stupa koji su međusobno povezani horizontalnim vezama formirajući rešetkasti nosač. Stupovi moraju biti perforirani što omogućuje podešavanje etaža po visini. Stupovi na donjem dijelu moraju imati PVC pločicu, kojom se onemogućava njihovo usijecanje u pod. Police moraju biti izrađene hladnim oblikovanjem čeličnog lima. Rubovi polica moraju biti savijeni u svrhu sprečavanja ozljeda kod manipulacije. Dimenzije regala: Širina: 4000mm Dubina: 300mm Visina: 2500 mm Broj polica po regalu: 7 Garancija min. 2 godine.
2. | Stalaže Spremišta | 3 |  |  | 0 | 0
Stalaže spremišta koje moraju u cijelosti biti izrađeni od čeličnog lima, zaštićeni ili jednakovrijedno u boji RAL 7038 i/ili pocinčani, montirani sa ukrutama. Vertikalne polične stranice moraju biti sastavljene od dva stupa dimenzija min 40x40 mm. Stupovi moraju biti povezani sa horizontalnim i dijagonalnim prečkama te tako formiraju vertikalni rešetkasti nosač. Stupovi moraju biti perforirani kako bi se postigla podesivost etaža(polica) po visini. Dimenzije: Širina: 5700mm Dubina: 800mm Visina: 2500 mm Broj polica po regalu: 4 Garancija min. 2 godine.
3. | Stalaže Spremišta | 5 |  |  | 0 | 0
Stalaže spremišta koje moraju u cijelosti biti izrađeni od čeličnog lima, zaštićeni plastifikacijom ili jednakovrijedno u boji RAL 7038 i/ili pocinčani, montirani sa ukrutama. Vertikalne polične stranice moraju biti sastavljene od dva stupa dimenzija min 40x40 mm. Stupovi moraju biti povezani sa horizontalnim i dijagonalnim prečkama te tako formiraju vertikalni rešetkasti nosač. Stupovi moraju biti perforirani kako bi se postigla podesivost etaža(polica) po visini. Dimenzije regala: Širina: 4500mm Dubina: 500mm Visina: 2300 mm Broj polica po regalu: 5 Garancija min. 2 godine.
4. | Paletna regalna konstrukcija | 1 |  |  | 0 | 0
Plaetna regalna konstrukcija izvedena kao tipski montažno / demontažni regalni sustav sa korakom perforacija stupa 50 mm. Konstrukcija se mora odlikovati visokom stabilnošću i fleksibilnošću. Polica(etaža) se mora formirati od para horizontalnih uzdužnih nosača koji se spajaju na vertikalni stup regala. Svi dijelovi konstrukcije moraju biti cinčani i/ili plastificirani. Dimenzije regala: Širina: 4500mm Dubina: 1100mm Visina: 2300 mm Maksimalna masa palete: 300 kg Kapacitet: 9 kompleta sa ukupno 135 paletnih mjesta Garancija min. 2 godine.
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a):
Iznos PDV-a U HRK (25%):
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om):
Napomena: - U odnosu na tehničke specifikacije (dimenzije, nosivosti, opterećenja i slično) za koje nije propisan minimum odnosno maksimum dopuštena su odstupanja +/- 10% od propisanih tehničkih specifikacija - Rok isporuke 5 - 6 tjedana od dana sklapanja ugovora, a montaža na poziv Naručitelja (sukladno stupnju dovršenosti prostora) - Cijena mora uključivati sve troškove nabave, dopreme i montaže (sastavljanja) na lokaciji Naručitelja. - Molimo obratiti pažnju na upute za popunjavanje tehničke specifikacije iz točke 2.3 Dokumentacije. - Na svim mjestima u gdje je naveden proizvođač/ marka/tip/model nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji „ili jednakovrijedno“.
U ______________________, dana_______2018.
MP
_______________________________
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)